AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

MODELO DE PROPOSTA

Ref.: Dispensa de Licitação Nº 09/2024

OBJETO: Módulos de Decantação de Perfil Tubular para Decantadores de Estação de Tratamento de Água do SAMAE de Orleans.

Estimativa da contratação (Valor Global): R$41.420,61 (quarenta e um mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e um centavos)

| Item | Material/Serviço | UN | Qtd | Preço Unit. | Valor R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Módulos de Decantação de Perfil Tubular para Decantadores, em PVC rígido, modelo “Chevrom Duplo”, de baixa retenção de lodo superficial, dimensões nominais 110mm x 140mm x 1000mm, com expessura de 1,50mm, cortado nas duas extremindades com ângulo de 60º, gabaritados e pré montados na fábrica, com solda de ultrassom, sem cola, prontos para a instalação final, de alta resistência estrutural e durabilidade, a prova de colapso. | m² | 25,92 |  |  |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

Info: Demais informações sobre a realização dos serviços verificar no Termo de Referência a ser consultado no Site do Samae de Orleans https://samaeorleans.sc.gov.br/index.php/publicacoes-oficiais/licitacoes/2024, bem como encaminhar pedidos de informação para compras@samaeorleans.sc.gov.br.

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

(CIDADE), (DATA)

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA

*PROPOSTA VÁLIDA POR ATÉ 60 DIAS