# MODELO DE PROPOSTA

AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Ref.: Dispensa de Licitação Nº 22/2025

OBJETO: Módulos de decantação, formatados a partir de perfis tubulares em PVC rígido, modelo “Chevron Duplo”

Estimativa da contratação (Valor Global): R$ 17.337,60 (dezessete mil e trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fornecimento de módulos de decantação, formatados a partir de perfis tubulares em PVC rígido, modelo “Chevron Duplo”, de baixa retenção de lodo superficial, dimensões nominais, 110 x 140 x 1000 mm, espessura 1,50 mm, cortados nas 2 extremidades com ângulo de 60º. Gabaritados e pré-montados, com fixadores mecânicos metálicos de repuxo estrutural, em alumínio, (sem a utilização de cola), prontos para instalação final, dentro dos decantadores gerando conjuntos autoportantes, de alta resistência estrutural e longa durabilidade a prova de colapso. | M2 | 5,04 |  |  |

Info: Demais informações sobre o objeto, encaminhar pedido de esclarecimento em compras@samaeorleans.sc.gov.br.

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

(CIDADE), (DATA)

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA

*PROPOSTA VÁLIDA POR ATÉ 60 DIAS

DESCRITIVO BASE PARA AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: