# MODELO DE PROPOSTA

AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Ref.: Dispensa de Licitação Nº 19/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GUARDAS CORPOS E ESTRUTURAS PARA SEGURANÇA PARA FLOCULADORES E DECANTADORES DA ETA DO SAMAE DE ORLEANS.

Valor estimado da contratação é de R$32.850,00 (trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais).

| Item | Material/Serviço | Qtd | Valor R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Guarda corpo, atendendo ao projeto referência, em aço galvanizado, com suporte de carga de 80kgf/m no ponto mais desfavoravel, feito com barras tubulares com diâmetro de 1 1/4 de polegada, com mínimo de 1,55mm de espessura. A distancia entre pilares não podera exceder 1,5 metros. Pilares fixados com base em L (50X20)X80 com 4mm de espessura. Base em L fixada com dois parabolts de 1/2" x 4". Estrutura do guarda-corpo em acabamento com pintura eletrostática na cor determinada pela contratante. Grades em aço inox fixada as laterais por uma cantoneira 1 1/4 x 1,8- o gradeamento será com tubos de 20x20 mm, espaçados entre si conforme detalhe no projeto. | 01 |  |

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

(CIDADE), (DATA)

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA

Para mais informações entre em contato pelo e-mail compras@samaeorleans.sc.gov.br.

*PROPOSTA VÁLIDA POR ATÉ 60 DIAS